**Heating Set point**

Schedule:Week:Daily, 4793 Heating SP Sch\_Jan,

12\_-50\_15\_22,

12\_-50\_15\_22,

12\_-50\_15\_22,

12\_-50\_15\_22,

12\_-50\_15\_22,

12\_-50\_15\_22,

12\_-50\_15\_22,

12\_-50\_15\_22,

12\_-50\_15\_22,

12\_-50\_15\_22,

12\_-50\_15\_22,

12\_-50\_15\_22;

Schedule:Week:Daily, 4813 Heating SP Sch\_Jan,

Schedule:Week:Daily, 4820 Heating SP Sch\_Jan

Schedule:Week:Daily, 5618 Heating SP Sch\_Jan,

Schedule:Week:Daily, 5627 Heating SP Sch\_Jan

Schedule:Week:Daily, 5642 Heating SP Sch\_Jan

**Cooling set point**

Schedule:Week:Daily, 4793 Cooling SP Sch\_Jan,

11\_100\_27\_24,

11\_100\_27\_24,

11\_100\_27\_24,

11\_100\_27\_24,

11\_100\_27\_24,

11\_100\_27\_24,

11\_100\_27\_24,

11\_100\_27\_24,

11\_100\_27\_24,

12\_100\_27\_24,

11\_100\_27\_24,

11\_100\_27\_24;

Schedule:Week:Daily, 4813 Cooling SP Sch\_Jan

Schedule:Week:Daily, 4820 Cooling SP Sch\_Jan

Schedule:Week:Daily, 5618 Cooling SP Sch\_Jan,

Schedule:Week:Daily, 5627 Cooling SP Sch\_Jan

Schedule:Week:Daily, 5642 Cooling SP Sch\_Jan